СВЕДЕНИЯ

о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием нецентрализованных систем водоснабжения в ст. Владимировская Красносулинского района (колодцы) за 2017 год

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Пробы (рег № 02/3458-В) питьевой воды, отобранные из источников нецентрализованного водоснабжения в  ст. Владимировская, Красносулинского района, исследованные по микробиологическим показателям( общему микробному числу, общим колиформным бактериям, термотолиратным колиформным бактериям, колифагам) соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»

Пробы (рег № 02/3458-В) питьевой воды , нецентрализованного водоснабжения, по  исследованным   санитарно - химическим показателям

(остаточный хлор (свободный), нитраты, хлориды)  соответствуют  СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»