СВЕДЕНИЯ

о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения в ст. Владимировская Красносулинского за 2017 год

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Пробы (рег № 02/3459-В) питьевой воды источника  централизованного водоснабжения, по исследованным по микробиологическим показателям( общему микробному числу, общим колиформным бактериям, термотолиратным колиформным бактериям, колифагам) соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого  водоснабжения.»

Пробы (рег № 02/3459-В) питьевой воды централизованного водоснабжения, по  исследованным   санитарно - химическим показателям

(остаточный хлор (свободный), нитраты, хлориды)  соответствуют  СанПиН 2.1.4.1175-01« Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.»