РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.05.2014                                     №  66                             ст. Владимировская

Об утверждении Плана ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, а также служб ЖКХ на территории Владимировского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Владимировское сельское поселение», Администрация Владимировского сельского поселения, -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, а также служб ЖКХ на территории Владимировского сельского поселения, согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию на информационных стендах и сайте Владимировского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Владимировского

сельского поселения	                                                                    А.В.Изварин

Приложение к
постановлению администрации
Владимировского сельского поселения
от 28.05.2014 № 66

План действий администрации сельского поселения в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, а также служб ЖКХ на территории Владимировского сельского поселения

Цели и задачи

Цели:

1. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

2. Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

3. Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

1. Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.

2. Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

3. Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.

4. Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

- Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг.

а) водоснабжение

| № п/п | Наименование организации водопроводно-канализационного хозяйства | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование субабонента | Адрес субабонента, телефон руководителя, диспетчерской службы. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО» Районная Коммунальная Служба» | г.Красный Сулин ул.Карла Маркса 2 Директор Тимофеев В.В.. | МБОУ Владимировская СОШ Директор Власенко Н.Ю. МБДОУ д/сад «Тополек» №13 Директор Аторина Л.В. МБОУ Больше –Федоровская СОШ Директор Смагина О.С. МБДОУ д/сад №15 Директор Бутримова В.А. | ст.Владимировская ул.Школьная, 15 ст.Владимировская ул.Мира,7 х.Большая Федоровка ул. Октябрьская, 22 х.Большая Федоровка ул. Советская б/н |  |  |

б) теплоснабжение

| № п/п | Наименование тепло- снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование субабонента | Адрес субабонента, телефон руководителя, диспетчерской службы. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «РСП» | Ростовская обл., г.Красный Сулин, ул.Буровая, 10А директор Лагошин В.М. | МБОУ Владимировская СОШ Директор Власенко Н.Ю. МБДОУ д/сад «Тополек» №13 Директор Аторина Л.В. МБОУ Больше –Федоровская СОШ Директор Смагина О.С. МБДОУ д/сад №15 Директор Бутримова В.А. | ст.Владимировская ул.Школьная, 15 ст.Владимировская ул.Мира,7 х.Большая Федоровка ул. Октябрьская, 22 х.Большая Федоровка ул. Советская б/н |  |  |

в) электроснабжение

| № п/п | Наименование электро- снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование субабонента | Адрес субабонента, телефон руководителя, диспетчерской службы. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Красносулинские РЭС филиал ОАО»МРСК Юга»-«Ростовэнерго» | Ростовская область г.Красный Сулин П.Раково ул.Свердлова, 3а Начальник Зубревич С.А. | МБОУ Владимировская СОШ Директор Власенко Н.Ю. МБДОУ д/сад «Тополек» №13 Директор Аторина Л.В. МБОУ Больше –Федоровская СОШ Директор Смагина О.С. МБДОУ д/сад №15 Директор Бутримова В.А. | ст.Владимировская ул.Школьная, 15 ст.Владимировская ул.Мира,7 х.Большая Федоровка ул. Октябрьская, 22 х.Большая Федоровка ул. Советская б/н |  |  |

2. 	Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

а)  на объектах теплоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

3.  Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование организации ответственной за ликвидацию аварийной ситуации | Наименование привлекаемых организаций | Адрес, телефон руководителя, диспетчерской службы | Время готовности сил и средств час.мин. | Состав сил и средств |  | Возможности сил и средств за 8 часов работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | персонал чел. | техника ед. |  |
| 1 | ООО «РСП» | нет | Директор –Мусаев Хункарбий Магомед Расулович 5-42-58 | 1-2 часа | 2 | - | Замена аварийных участков неисправных тепловых сетях |

4.	Порядок действий администрации   сельского поселения , ООО «РСП»

энергоснабжающая  организациЯ

при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций.

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес представления информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте | ООО «РСП» | Гос юинспектор Ростехнадзора – Токарева И.И. | Информирование ЕДДС |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | ООО «РСП» | Руководитель «Потребителя» |  |
| 4.2.Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте | ООО «РСП» | Глава администрации, директор школы, директор детского сада | Информирование ЕДДС МЧС |
| 2 | Прибытие к месту работы | ООО «РСП» | Глава администрации, директор школы, директор детского сада |  |
| 3 | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | ООО «РСП» | Глава администрации, директор школы, директор детского сада |  |
| 4 | Организация оперативного штаба | Директор ООО «РСП», Глава поселения | Глава администрации, директор школы, директор детского сада |  |
| 5 | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | ООО «РСП», управление образования | Глава администрации, директор школы, директор детского сада |  |
| 6 | Оповещение населения | Глава поселения | директор школы, директор детского сада |  |
| 7 | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | ООО «РСП» | Глава администрации, директор школы, директор детского сада |  |
| 8 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | ООО «РСП» | Глава администрации, директор школы, директор детского сада |  |
| 9 | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | ООО «РСП» | Глава администрации, директор школы, директор детского сада | Информирование ЕДДС |
| 4.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации |  |  |  |  |
| 1 | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории сельского поселения | ООО «РСП», Глава поселения | директор школы, директор детского сада | Информирование ЕДДС |
| 2 | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории сельского поселения | Глава поселения | директор школы, директор детского сада | Информирование ЕДДС |
| 3 | Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, и дополнительных сил и средств | ООО «РСП» | Глава администрации, директор школы, директор детского сада |  |
| 4 | Доклад о готовности АДС, дежурных смен предприятия, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах | ООО «РСП», Глава поселения | директор школы, директор детского сада | Информирование ЕДДС |