Сведения

о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием нецентрализованных систем водоснабжения в х. Русско-Прохоровский

Красносулинского района  за 2015 год

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Пробы питьевой воды, отобранные из источников нецентрализованного водоснабжения по адресу: Ростовская область,  Красносулинский район, Владимировское сельское поселение, х. Русско-Прохоровский, ул. Сельская, б/н, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1075-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» по исследованным микробиологическим показателям.

Пробы питьевой воды, отобранные из источников нецентрализованного водоснабжения по адресу: Ростовская область,  Красносулинский район, Владимировское сельское поселение, х. Русско-Прохоровский, ул. Сельская, б/н,  не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» по исследованным санитарно-химическим показателям (общая жесткость, сухой остаток).